## Dashboard
Dashboard
Initiële audit BAL 15
Xigna BV
Dashboard | ©2024
RIE Zwembaden
RIE Techniek

## Zwembaden
Zwembaden
Zwembaden
|  | Scenario | Score na beheermaatregel | Score na investering | Legenda
Dashboard | Verdrinking | Heeft aandacht nodig | Heeft aandacht nodig | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score |  | Activiteit staken
| Uitglijden natte vloer | Heeft aandacht nodig | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing |  | Correctie vereist
RIE Zwembaden | Beknelling beweegbare vloer | Heeft aandacht nodig | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing |  | Correctie nodig
| Aanzuiggevaar | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing |  | Heeft aandacht nodig
RIE Techniek | Looproute | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score |  | Wellicht acceptabel
| Route hulpdiensten | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing |  | Maatregel niet van toepassing
| Brand | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score
| Personeel | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing
| Tillift | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score
| Rolstoelen | Heeft aandacht nodig | Wellicht acceptabel | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score
| Sociale veiligheid | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score
| Ontruiming | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score
| Schoonmaak en hygiene | Heeft aandacht nodig | Wellicht acceptabel | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score
| Zwemwaterkwaliteit | Heeft aandacht nodig | Heeft aandacht nodig | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score

## Techniek
Techniek
|  | Scenario | Score na beheermaatregel | Score na investering | Legenda
Dashboard | Legionella in drinkwater | Heeft aandacht nodig | Heeft aandacht nodig | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score |  | Activiteit staken
| Chloor doseer systeem | Activiteit staken | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing |  | Correctie vereist
RIE Zwembaden | Loog doseer systeem | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing |  | Correctie nodig
| RVS ongeval | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing |  | Heeft aandacht nodig
RIE Techniek | Stroomuitval | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing |  | Wellicht acceptabel
| Duikplanken | Heeft aandacht nodig | Heeft aandacht nodig | Maatregel niet van toepassing |  | Maatregel niet van toepassing
| Verbanding douchewater | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing
| Derde partijen | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing
| Wateroverlast | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing
| Gaslekkage | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing
| Schoonmaak en hygiëne | Heeft aandacht nodig | Wellicht acceptabel | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score
| Zoutelectrolyse | Wellicht acceptabel | Wellicht acceptabel | Maatregel niet van toepassing

## Verdrinking
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Verdrinking tijdens:
| A. | Saunabezoek in de baden door aanzuigwerking
| B. | Verdrinking door onwel worden in bassin |  | < | de tekst hier is een voorbeeld, pas aan op je eigen situatie. dit geldt voor ieder tabblad
| C. | Verdrinking door alcoholgebruik |  | < | Indien er geen scenario's kunen plaatsvinden op jouw locatie, tabblad verwijderen.
D.
score
Waarschijnlijkheid | 2 | Zeer wel mogelijk, komt in accommodatie enkele keren/jaar voor | 6
Blootstelling | 6 | Extreem kort en/of zeer zelden, minder dan 1x /jaar | 0.5
Effect | 3 | Zeer ernstig, één dode (of schade >300 k€) | 15
Risico score | 4 | Mogelijk risico | 45
actie |  | Heeft aandacht nodig
Beheersmaatregel | A | Goed opgeleid personeel. Actueel bijgewerkt en getoetst toezichtsplan. Geen toegang zonder personeel. Strenge handhaving en naleving van toegangsregels.
| B | Te allen tijde is er minstens 1 personeelslid aanwezig in het bezit van EHBO, BHV en Lifeguard
| C | Installatie is voorzien van flowbeveiliging waardoor bij aanzuig de pomp uitvalt. |  | < | Omschrijf hier de maatregelen die jij nu uitvoert om bovenstaande scenario's te voorkomen. dit geldt voor ieder tabblad
| D | Dutymanager aanwezig die ieder moment op de dag opgeroepen kan worden
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Zie toezichtsplan & huisregels |  | < | Dit document verwijst naar bovenstaande beheersmaatregelen
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 2 | Zeer wel mogelijk, komt in accommodatie enkele keren/jaar voor | 6
Blootstelling | 6 | Extreem kort en/of zeer zelden, minder dan 1x /jaar | 0.5
Effect | 3 | Zeer ernstig, één dode (of schade >300 k€) | 15
Risico score | 4 | Mogelijk risico | 45
actie |  | Heeft aandacht nodig
Optionele beheersmaatregel | Aanschaffen verdrinkingsdetectiesysteem
Effect maatregel |  | 0%
Kosten maatregel |  | 25000
Rechtvaardiging | 2 | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score | 0

## Uitglijden natte vloer
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Letsel door uitglijden natte vloer door schoonmaak werkzaamheden
score
Waarschijnlijkheid | 2 | Zeer wel mogelijk, komt in accommodatie enkele keren/jaar voor | 6
Blootstelling | 2 | Lang en/of frequent, regelmatig/dagelijks | 6
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 4 | Mogelijk risico | 36
actie |  | Heeft aandacht nodig
Beheersmaatregel | Schoonmaak vóór opening, Huishouding maakt meerdere malen per dag vloer schoon/droog doormiddel van een trekker.
Verwijzing document beheersmaatrgel |  | Schoonmaakplan
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 5 | Zeer kort en/of zelden, enkele keren per jaar | 1
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 0.5
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele beheersmaatregel
Effect maatregel |  | 98.61%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Beknelling beweegbare vloer
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | 1. | Letsel door beknelling bij bediening beweegbare vloer Therapiebad, Instructiebad, Wedstrijdbad.
score
Waarschijnlijkheid | 4 | Onwaarschijnlijk, maar mogelijk minder 1x / 10 jaar in accommodatie | 1
Blootstelling | 1 | Zeer lang en/of zeer frequent, diverse keren per dag | 10
Effect | 4 | Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) (of schade >30 k€) | 7
Risico score | 4 | Mogelijk risico | 70
actie |  | Heeft aandacht nodig
Beheersmaatregel | Bediening van de bodem per protocol. Alleen indien er geen gebruikers in het bad zijn.
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Risicoanalyse (verdrinking/gezondheidsrisico's. Of Toezichtsplan voorkomen van verdrinking. Bedieningsrisico's beweegbare bodem
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 6 | Praktisch onmogelijk, nooit van gehoord binnen bedrijfstak | 0.2
Blootstelling | 2 | Lang en/of frequent, regelmatig/dagelijks | 6
Effect | 4 | Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) (of schade >30 k€) | 7
Risico score | 5 | Laag risico | 8.4
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele beheersmaatregel
Effect maatregel |  | 88%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Aanzuiggevaar
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Gevaar van beknelling door aanzuig effect in:
| 1. | In Wedstrijdbad, recreatiebad, instructiebad etc. |  | < benoemen in welke baden dit in jouw situatie voorkomt
| 2. | Aanzuig bij meetpunten ten behoeve van monitoring zwemwater kwaliteit
score
Waarschijnlijkheid | 6 | Praktisch onmogelijk, nooit van gehoord binnen bedrijfstak | 0.2
Blootstelling | 1 | Zeer lang en/of zeer frequent, diverse keren per dag | 10
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 2
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | Er dient één keer per vijf jaar een risicoanalyse te worden uitgevoerd door een onafhankelijke inspectiefirma conform de betreffende NEN-norm. En geen grote openingen waarin aanzuiging aanwezig is.
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Risicoanalyse veiligheid onder water (NEN13451-3)
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 7 | Bijna niet denkbaar, nooit van gehoord | 0.1
Blootstelling | 1 | Zeer lang en/of zeer frequent, diverse keren per dag | 10
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 1
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele Beheersmaatregel
Effect maatregel |  | 50%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Looproute
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | A | Door de huidige looproutes is er tijdens het bezoek, een risico van ongewild te water raken van ongediplomeerde deelnemers in het zwembad.
| B | Loszittende tegels op de looproute
score
Waarschijnlijkheid | 2 | Zeer wel mogelijk, komt in accommodatie enkele keren/jaar voor | 6
Blootstelling | 3 | Middellang en/of geregeld, wekelijks | 3
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 18
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | A | Op de huidige locatie worden alleen gedilpomeerde zwemmers toegelaten, daarnaast zijn de baden niet dieper dan 1 meter 40.
| B | Dagelijks controle van de looproute
Verwijzigng document beheersmaatregel |  | Toezichtsplan voorkomen van verdrinking Risicoanalayse voor ongevallen
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 3 | Middellang en/of geregeld, wekelijks | 3
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 1.5
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele beheersmaatregel |  | Personeel loopt continu rond om alles in de gaten te houden
Effect maatregel |  | 91.67%
Kosten maatregel |  | 10000
Rechtvaardiging | 2 | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score | 3.5548

## Route hulpdiensten
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Hulpdiensten kunnen de weg niet vinden vanwege geen weg bewijzering.
score
Waarschijnlijkheid | 3 | Ongewoon, minder dan 1x /jaar gebeurt in accommodatie | 3
Blootstelling | 5 | Zeer kort en/of zelden, enkele keren per jaar | 1
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 3
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | Personeel vangt ten alle tijden de hulpdiensten op.
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Risicoanalyse voor ongevallen
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 4 | Onwaarschijnlijk, maar mogelijk minder 1x / 10 jaar in accommodatie | 1
Blootstelling | 5 | Zeer kort en/of zelden, enkele keren per jaar | 1
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 1
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele beheersmaatregel
Effect maatregel |  | 66.67%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Brand
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Brand
score
Waarschijnlijkheid | 4 | Onwaarschijnlijk, maar mogelijk minder 1x / 10 jaar in accommodatie | 1
Blootstelling | 6 | Extreem kort en/of zeer zelden, minder dan 1x /jaar | 0.5
Effect | 3 | Zeer ernstig, één dode (of schade >300 k€) | 15
Risico score | 5 | Laag risico | 7.5
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | Jaarlijks een brand veiligheids scan uitvoeren. Jaarlijkse controle van brandbeveiligingssystemen.
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Risicoanalyse brand
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 4 | Onwaarschijnlijk, maar mogelijk minder 1x / 10 jaar in accommodatie | 1
Blootstelling | 6 | Extreem kort en/of zeer zelden, minder dan 1x /jaar | 0.5
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 0.5
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele beheersmaatregel |  | Specifiek opleiden van personeelslid als brandpreventie medewerker
Effect maatregel |  | 93.33%
Kosten maatregel |  | 2500
Rechtvaardiging | 2 | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score | 2.394

## Personeel
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | (Onervaren) Personeel weet niet hoe te handelen tijdens:
| A. | Omgang met bezoekers
| B. | Ontruiming bij Calamiteiten
| C. | Uit te voeren taken
| D. | Naleving van voorschriften
score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 6 | Extreem kort en/of zeer zelden, minder dan 1x /jaar | 0.5
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 0.25
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | A. | Sociale veiligheid'!
| B. | Ontruiming!
| C. | Selectie tijdens sollicitatie. Inwerkprotocol. Minimum eisen te voldoen voor of tijdens inwerkperiode.
| D. | Voortdurende monitoring van werkhouding en interpretatie van de regels en voorschriften
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Stappenplan sociale veiligheid Inwerktprotocol medewerkers Bedrijfsnoodplan
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 6 | Extreem kort en/of zeer zelden, minder dan 1x /jaar | 0.5
Effect | 3 | Zeer ernstig, één dode (of schade >300 k€) | 15
Risico score | 5 | Laag risico | 3.75
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele beheersmaatregel
Effect maatregel |  | -1400%
Kosten maatregel
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Tillift
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Ondeugdelijk functioneren Tillift doordat de accu niet is opgeladen of er technische gebreken voorkomen waarbij gebruikers letselschade, op kunnen lopen
score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 2 | Lang en/of frequent, regelmatig/dagelijks | 6
Effect | 5 | Belangrijk, letsel met verzuim (of schade >3 k€) | 3
Risico score | 5 | Laag risico | 9
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | Jaarlijkse keuring.
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Keuringsrapportage elektrische arbeidsmiddelen CE-markering zwembadlift
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 3 | Ongewoon, minder dan 1x /jaar gebeurt in accommodatie | 3
Blootstelling | 3 | Middellang en/of geregeld, wekelijks | 3
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 9
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele beheersmaatregel |  | Aanschaf extra tillift zodat die ingezet kan worden bij niet functioneren van een van de twee andere liften
Effect maatregel |  | 0%
Kosten maatregel |  | 15000
Rechtvaardiging | 2 | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score | 0

## Rolstoelen
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Ondeugdelijke rolstoelen door frequent gebruik. Risico van letsel doordat de betrouwbaarheid en veilighied afneemt. Gebruikers kunnen mild letsel oplopen door de gebreken zoals: afgebroken onderdelen, slecht functionerende remmen en ondeugdelijk functioneren onderdelen
score
Waarschijnlijkheid | 2 | Zeer wel mogelijk, komt in accommodatie enkele keren/jaar voor | 6
Blootstelling | 2 | Lang en/of frequent, regelmatig/dagelijks | 6
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 4 | Mogelijk risico | 36
actie |  | Heeft aandacht nodig
Beheersmaatregel | Jaarlijkse keuring door eigen technische dienst en direct reageren op mankementen voortkomende tijdens het gebruik
Verwijzing document beheersmatregelen |  | Risicoanalyse voor ongevallen
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 3 | Ongewoon, minder dan 1x /jaar gebeurt in accommodatie | 3
Blootstelling | 2 | Lang en/of frequent, regelmatig/dagelijks | 6
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 18
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele beheersmaatregel |  | Periodiek vervangen van stoelen volgens een geagendeerd schema.
Effect maatregel |  | 50%
Kosten maatregel |  | 5000
Rechtvaardiging | 2 | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score | 4.886

## Sociale veiligheid
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | A. | Agressie van gasten naar personeel
| B. | Diefstal
| C. | Omgang personeel naar publiek (gast-vrouw/heer rol) op een niet geaccepteerde sociale manier
score
Waarschijnlijkheid | 2 | Zeer wel mogelijk, komt in accommodatie enkele keren/jaar voor | 6
Blootstelling | 3 | Middellang en/of geregeld, wekelijks | 3
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 18
actie |  | Wellicht acceptabel
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4
Beheersmaatregel | A. | Personeel cursus aanbieden als ze behoefte hebben aan ondersteuning
| B. | Gratis gebruik van kluisjes
| C. | Monitoring gedrag personeel
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Beleids document sociale veiligheid
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 3 | Ongewoon, minder dan 1x /jaar gebeurt in accommodatie | 3
Blootstelling | 5 | Zeer kort en/of zelden, enkele keren per jaar | 1
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 3
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele beheersmaatregel |  | Alle personeelsleden cursus sociale veiligheid laten volgen waarbij de genoemde punten in het scenario terugkomen
Effect maatregel |  | 83.33%
Kosten maatregel |  | 4250
Rechtvaardiging | 2 | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score | 4.2983

## Ontruiming
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Calamiteit waarbij een geheel of gedeeltelijke ontruiming nodig is. Te denken valt aan:
Brand
Bommelding
Chloorgas
Terroristische daad
score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 6 | Extreem kort en/of zeer zelden, minder dan 1x /jaar | 0.5
Effect | 4 | Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) (of schade >30 k€) | 7
Risico score | 5 | Laag risico | 1.75
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | 1x jaarlijkse oefening van ontruiming tijdens de BHV herhalingscursus. Bms controle ieder jaar
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Bedrijfsnoodplan
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 4 | Onwaarschijnlijk, maar mogelijk minder 1x / 10 jaar in accommodatie | 1
Blootstelling | 2 | Lang en/of frequent, regelmatig/dagelijks | 6
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 6
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele beheersmaatregel | Meerdere momenten van oefening plannen, zowel aangekondigd als niet-aangekondigd. Deze oefening per afdeling en voor het gehele gebouw organiseren. Daarnaast inzet van personeel en hulpdiensten om het scenario zo realistisch mogelijk na te bootsen
Effect maatregel |  | -242.9%
Kosten maatregel |  | 500
Rechtvaardiging | 2 | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score | -8.5214

## Schoonmaak en Hygiëne
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | A. Schoonmaak door extern schoonmaak bedrijf
B. Schoonmaak door eigen personeel
Achterstallige planning van schoonmaak kan leiden tot situaties die gezondheidsproblemen op kunnen leveren bij personeel en bezoekers. Besmetting door schimmels, bacterien en straatvuil
score
Waarschijnlijkheid | 2 | Zeer wel mogelijk, komt in accommodatie enkele keren/jaar voor | 6
Blootstelling | 2 | Lang en/of frequent, regelmatig/dagelijks | 6
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 4 | Mogelijk risico | 36
actie |  | Heeft aandacht nodig
Beheersmaatregel |  | Opzet van schoonmaak rooster in overleg met de extern bedrijf en personeel doormiddel van een rooster en uitleg over welke middelen te gebruiken. En wat te schoonmaken.
Meerdere momenten opnemen in het rooster waarbij het eigen personeel meer schoonmaak taken toebedeeld krijgen
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Schoonmaakplan/Schoonmaakrooster
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 5 | Zeer kort en/of zelden, enkele keren per jaar | 1
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 0.5
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele beheersmaatrregel | A. | Meerdere momenten inbouwen in het rooster waarbij dezelfde ruimten frequenter schoongemaakt worden. Daarnaast een onafhankelijke instantie controles uit laten voeren.
| B. | Methodiek van de schoonmaak omzetten naar een manier waarbij het eigen personeel uitgebreider schoonmaakt. Naast alleen schoonspuiten valt te denken aan tevens schrobben van de vloeren na sluitingstijd.
| C. | Aanpassen van het bezettingsrooster zodat er momenten ontstaan waarbij er geen bezoek aanwezig is. Die momenten gebruiken om schoonmaaktijden in te plannen
Effect maatregel |  | 98.61%
Kosten maatregel |  | 15000
Rechtvaardiging | 2 | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score | 0.092797

## Zwemwaterkwaliteit
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario |  | Problemen met zwemwaterkwaliteit
| 1 | Te hoog of te laag chloorgehalte door defecte doseerpomp/defecte kleppen/leidingbreuk
| 2 | Te hoog of te laag Ph gehalte door defecte loogpomp/ afwijking in sensoren
| 3 | Circulatie zwemwater door defecte circulatiepomp/ stroomstoring
score
Waarschijnlijkheid | 2 | Zeer wel mogelijk, komt in accommodatie enkele keren/jaar voor | 6
Blootstelling | 2 | Lang en/of frequent, regelmatig/dagelijks | 6
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 4 | Mogelijk risico | 36
actie |  | Heeft aandacht nodig
Beheersmaatregel | Beheersplan / monitoring / dagelijkse controle / Aut. melding min.max waarden.
| 1 | Continu monitoring/ dagelijkse visuele controle/
| 2 | 2x per jaar onderhoud
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Risicoanalyse zwemwaterkwaliteit.
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 2 | Zeer wel mogelijk, komt in accommodatie enkele keren/jaar voor | 6
Blootstelling | 2 | Lang en/of frequent, regelmatig/dagelijks | 6
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 4 | Mogelijk risico | 36
actie |  | Heeft aandacht nodig
Optionele beheersmaatregel |  | Preventief vervangen onderdelen zwembadinstallatie geagendeerd
Effect maatregel |  | 0%
Kosten maatregel |  | 7500
Rechtvaardiging | 2 | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score | 0

## Legionella in drinkwater
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Gezondheids schade door legionella in drinkwater
| 1. | Thermische desinfectie heeft niet gewerkt door weigering thermische spoelklep
| 2. | Temperatuur voor thermische desinfectie niet gehaald (75 gr.)
| 3. | Gezondheidsklachten als Griep of veteranenziekte
Waarschijnlijkheid | 3 | Ongewoon, minder dan 1x /jaar gebeurt in accommodatie | 3
Blootstelling | 3 | Middellang en/of geregeld, wekelijks | 3
Effect | 5 | Belangrijk, letsel met verzuim (of schade >3 k€) | 3
Risico score | 4 | Mogelijk risico | 27
actie |  | Heeft aandacht nodig
Actie | 1 | Vervanging van spoelklep
| 2 | Controleren temp.sensoren, boilerregeling, besturingsysteem
Verwijzing document beheersmaatregel | Legionella RIE BHP
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 3 | Ongewoon, minder dan 1x /jaar gebeurt in accommodatie | 3
Blootstelling | 3 | Middellang en/of geregeld, wekelijks | 3
Effect | 5 | Belangrijk, letsel met verzuim (of schade >3 k€) | 3
Risico score | 4 | Mogelijk risico | 27
actie |  | Heeft aandacht nodig
Optionele Beheersmaatregel | Automatiseren middels GBS
Effect maatregel |  | 0%
Kosten maatregel |  | 1500
Rechtvaardiging | 2 | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score | 0

## Chloor doseer systeem
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Letsel door defect in chloor doseer systeem
| 1 | Defect chloordoseerpomp/leiding/klep
| 2 | Chloorgas ontsnapping uit het systeem
| 3 | Niet goed functioneren doseerkleppen/ magneetkleppen/ veiligheden
score
Waarschijnlijkheid | 1 | Te verwachten, komt in accommodatie wekelijks voor | 10
Blootstelling | 1 | Zeer lang en/of zeer frequent, diverse keren per dag | 10
Effect | 1 | Catastrofe, vele doden (of schade >30 mln€) | 100
Risico score | 1 | Zeer hoog risico | 10000
actie |  | Activiteit staken
Beheersmaatregel | 1 | Alarmerings systeem
| 2 | Chloorgasdetectie / beveiligingen treden in werking/ flow bewaking
| 3 | 2 x per jaar onderhoud
PBM/ dagelijkse controle/ vastlegging in dagelijkse looplijst en archivering .
Verwijzing document beheersmaatregel |  | RIE Zwemwaterwaterkwaliteit & RIE chloorgas
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 4 | Onwaarschijnlijk, maar mogelijk minder 1x / 10 jaar in accommodatie | 1
Blootstelling | 4 | Kort en/of af en toe, maandelijks | 2
Effect | 5 | Belangrijk, letsel met verzuim (of schade >3 k€) | 3
Risico score | 5 | Laag risico | 6
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele Beheersmaatregel
Effect maatregel |  | 99.94%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Loog doseer systeem
Vorig tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Letsel bij defect loog doseer systeem door:
| 1 | Defecte loogpomp/leiding/sensor
| 2 | Huiduitslag / Geïriteerde slijmvliezen
| 3 | Verbranding bij directe aanraking
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 1 | Zeer lang en/of zeer frequent, diverse keren per dag | 10
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 5
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | Dag looplijsten / GBS systeem / alarmmelding touchscreen receptie / PBM,s
Verwijzing document beheersmaatregel |  | RIE Zwemwaterwaterkwaliteit & RIE chloorgas
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 1 | Zeer lang en/of zeer frequent, diverse keren per dag | 10
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 5
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele Beheersmaatregel
Effect maatregel |  | 0%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Zoutelectrolyse
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Gevaren met bulkzout t.b.v. de zoutelectrolyse
score
Waarschijnlijkheid | 7 | Bijna niet denkbaar, nooit van gehoord | 0.1
Blootstelling | 5 | Zeer kort en/of zelden, enkele keren per jaar | 1
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 0.1
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | Bij vullen van het voorraadvat PBM's gebruiken waaronder gezichtsbescherming. Vuillen wordt door derden uitgevoerd in combinatie met bevoegd On Campus servicemedewerker. Onderling contact met portofoon. PBM's aanwezig.
Verwijzing document beheersmaatregel |  | RIE Zwemwaterwaterkwaliteit & RIE chloorgas
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 6 | Praktisch onmogelijk, nooit van gehoord binnen bedrijfstak | 0.2
Blootstelling | 5 | Zeer kort en/of zelden, enkele keren per jaar | 1
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 0.2
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele Beheersmaatregel
Effect maatregel |  | -100%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | 2 | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## RVS Ongeval
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Letselschade: Ongeval door beschadigd RVS Zwemzalen en Kleedruimtes
| 1 | Loszittende trap leuningen, deuren, wanden, bankjes
| 2 | Loszittende startblokken, duikplatforms
| 3 | Verlichting, systeemplafond
|  | Letsel gevolgen | score
| 1 | Schaafwonden
| 2 | Breuken
| 3 | Ernstig letsel
Waarschijnlijkheid | 4 | Ongewoon, minder dan 1x /jaar gebeurt in accommodatie | 1
Blootstelling | 4 | Kort en/of af en toe, maandelijks | 1
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 0.2
Risico score | 5 | Laag risico | 0.2
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | Jaarlijkse Inspectie / Controle looplijsten dagelijks
| 1 | Chemische verankering/ gasdichte afdichting op draadeind en moeren.
| 2 | Alle schroefverbindingen uitgevoerd in RVS
| 3 | Alle constructie opgebouwd in staal, verlichting idem
Verwijzing document Beheersmaatregel |  | Risicoanalyse RVS
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 2 | Ongewoon, minder dan 1x /jaar gebeurt in accommodatie | 6
Blootstelling | 4 | Kort en/of af en toe, maandelijks | 1
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 0.2
Risico score | 5 | Laag risico | 1.2
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele Beheersmaatregel
Effect maatregel |  | -500%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Stroomuitval
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Verdrinking / Letsel stroomuitval. Gezondheidsschade na stroomdip door niet inschakelen installatie
score
Waarschijnlijkheid | 7 | Bijna niet denkbaar, nooit van gehoord | 0.1
Blootstelling | 6 | Extreem kort en/of zeer zelden, minder dan 1x /jaar | 0.5
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 0.05
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | Installaties beveiligd bij stroomuitval/ Noodverlichting als wel vluchtroute aanduiding
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Risicoanalyse Nen3140 & NEN1010 Risicoanalyse stroomuitval
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 6 | Praktisch onmogelijk, nooit van gehoord binnen bedrijfstak | 0.2
Blootstelling | 6 | Extreem kort en/of zeer zelden, minder dan 1x /jaar | 0.5
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 0.1
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele Beheersmaatregel
Effect maatregel |  | -100%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Duikplank
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Letsel bij defect installatie duikplank
|  | Letsel gevolgen | score
| 1 | Schaafwond
| 2 | Botbreuken
| 3 | Invaliditeit
Waarschijnlijkheid | 3 | Ongewoon, minder dan 1x /jaar gebeurt in accommodatie | 3
Blootstelling | 2 | Lang en/of frequent, regelmatig/dagelijks | 6
Effect | 5 | Belangrijk, letsel met verzuim (of schade >3 k€) | 3
Risico score | 4 | Mogelijk risico | 54
actie |  | Heeft aandacht nodig
Beheersmaatregel | Periodieke keuring op technische staat en jaarlijkse keuring op corrosie. Dagelijkse corrosie inspectie. Bij niet gebruik van de duikplank zijn de planken electrisch bediend in een verticale stand. Planken worden niet tijdens de reguliere openingsuren gebruikt. Alleen tijdens de instructie uren van de CALO
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Risicoanalyse ongevallen
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 3 | Ongewoon, minder dan 1x /jaar gebeurt in accommodatie | 3
Blootstelling | 2 | Lang en/of frequent, regelmatig/dagelijks | 6
Effect | 5 | Belangrijk, letsel met verzuim (of schade >3 k€) | 3
Risico score | 4 | Mogelijk risico | 54
actie |  | Heeft aandacht nodig
Optionele Beheersmaatregel
Effect maatregel |  | 0%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Verbranding bij douchewater
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Verbranding bij te hoge temperatuur douchewater
| 1. | Door een defecte mengkraan
2.
3.
|  | Letsel gevolgen | score
| 1. | verbranding van lichaam
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 6 | Extreem kort en/of zeer zelden, minder dan 1x /jaar | 0.5
Effect | 5 | Belangrijk, letsel met verzuim (of schade >3 k€) | 3
Risico score | 5 | Laag risico | 0.75
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | Beveiliging van de maximum temperatuur treedt in bij 45 graden. Thermische spoeling is ingesteld op nachtelijke uren zonder publiek of pesoneel. Jaarlijks onderhoud aan douchewater systeem
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Risicoanalyse en beheersplan drinkwater
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 6 | Praktisch onmogelijk, nooit van gehoord binnen bedrijfstak | 0.2
Blootstelling | 6 | Extreem kort en/of zeer zelden, minder dan 1x /jaar | 0.5
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 0.1
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionel Beheersmaatregel
Effect maatregel |  | 86.67%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!
procedures en protocollen

## Derde partijen
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Risico bij werkzaamheden derde partijen
| 1. | Brand bij dak werkzaamheden
| 2. | Gaslekkage bij onderhoud cv
3.
score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 6 | Zeer lang en/of zeer frequent, diverse keren per dag | 0.5
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 0.25
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | Protocol voor derde partijen dient gevolgd te worden: 1. Melden bij binnenkomst. 2. Tekenen presentie lijst. 3. Doorgeven aan dienstdoende tdér. 4. Meegeven sleutel bij partijen die bekend zijn met situatie, anders begeleiden door technische dienst. 5. Bij verlaten pand: aftekenen presentielijst en teruggave sleutel. Rapportage bij die gene die de bon tekent.
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Protocol voor derde partijen
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 1 | Zeer wel mogelijk, komt in accommodatie enkele keren/jaar voor | 10
Blootstelling | 4 | Middellang en/of geregeld, wekelijks | 2
Effect | 4 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 7
Risico score | 5 | Laag risico | 140
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele Beheersmaatregel |  | -
Effect maatregel |  | -55900%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Wateroverlast
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Wateroverlast in de technische ruimtes
score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 1 | Zeer lang en/of zeer frequent, diverse keren per dag | 10
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 5
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel |  | Vloerdetectie wateroverlast/ afvoer putjes schoonhouden van afval
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Risicoanalyse zwemwaterkwaliteit
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 5 | Zeer kort en/of zelden, enkele keren per jaar | 1
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 0.5
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele Beheersmaatregel |  | -
Effect maatregel |  | 90%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Gaslekkage
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario | Gaslekkage
score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 1 | Zeer lang en/of zeer frequent, diverse keren per dag | 10
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 5
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel | Gas leiding afpersen/keuren 1x per jaar.
Verwijzing document beheersmaatregel |  | Risicoanalyse voor explosiegevaar
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 6 | Praktisch onmogelijk, nooit van gehoord binnen bedrijfstak | 0.2
Blootstelling | 3 | Middellang en/of geregeld, wekelijks | 3
Effect | 5 | Belangrijk, letsel met verzuim (of schade >3 k€) | 3
Risico score | 5 | Laag risico | 1.8
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele Beheersmaatregel |  | -
Effect maatregel |  | 64%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Overig
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario
score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 1 | Zeer lang en/of zeer frequent, diverse keren per dag | 10
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 5
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel
Verwijzing document beheersmaatregel
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 6 | Praktisch onmogelijk, nooit van gehoord binnen bedrijfstak | 0.2
Blootstelling | 3 | Middellang en/of geregeld, wekelijks | 3
Effect | 5 | Belangrijk, letsel met verzuim (of schade >3 k€) | 3
Risico score | 5 | Laag risico | 1.8
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele Beheersmaatregel |  | -
Effect maatregel |  | 64%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Overig 2
Vorige tabblad |  | Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario
score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 1 | Zeer lang en/of zeer frequent, diverse keren per dag | 10
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 5
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel
Verwijzing document beheersmaatregel
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 6 | Praktisch onmogelijk, nooit van gehoord binnen bedrijfstak | 0.2
Blootstelling | 3 | Middellang en/of geregeld, wekelijks | 3
Effect | 5 | Belangrijk, letsel met verzuim (of schade >3 k€) | 3
Risico score | 5 | Laag risico | 1.8
actie |  | Wellicht acceptabel
Optionele Beheersmaatregel |  | -
Effect maatregel |  | 64%
Kosten maatregel |  | 0
Rechtvaardiging | #DIV/0! | Maatregel niet van toepassing | #DIV/0!

## Risico score
Bepaling risico score
Vul de licht grijze cellen in. Sommigen hebben een pull-down menu waar je uit moet kiezen, dit menu wordt geactiveerd zodra je op de cel gaat staan, Je krijgt dan ook een korte toelichting wat je kunt kiezen.
Scenario
score
Waarschijnlijkheid | 5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
Blootstelling | 1 | Zeer lang en/of zeer frequent, diverse keren per dag | 10
Effect | 6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
Risico score | 5 | Laag risico | 5
actie |  | Wellicht acceptabel
Beheersmaatregel
opm
Nieuwe risico score |  |  | score
Waarschijnlijkheid | 7 | Bijna niet denkbaar, nooit van gehoord | 0.1
Blootstelling | 5 | Zeer kort en/of zelden, enkele keren per jaar | 1
Effect | 5 | Belangrijk, letsel met verzuim (of schade >3 k€) | 3
Risico score | 5 | Laag risico | 0.3
actie |  | Wellicht acceptabel
Effect maatregel |  | 94%
Kosten maatregel |  | 500
Rechtvaardiging | 2 | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score | 2.7486
procedures en protocollen

## Tabellen
| Omschrijving | Waarschijnlijkheid
1 | Te verwachten, komt in accommodatie wekelijks voor | 10
2 | Zeer wel mogelijk, komt in accommodatie enkele keren/jaar voor | 6
3 | Ongewoon, minder dan 1x /jaar gebeurt in accommodatie | 3
4 | Onwaarschijnlijk, maar mogelijk minder 1x / 10 jaar in accommodatie | 1
5 | Denkbaar, maar onwaarschijnlijk, van gehoord in bedrijfstak/branche | 0.5
6 | Praktisch onmogelijk, nooit van gehoord binnen bedrijfstak | 0.2
7 | Bijna niet denkbaar, nooit van gehoord | 0.1
| Omschrijving | Blootstelling
1 | Zeer lang en/of zeer frequent, diverse keren per dag | 10
2 | Lang en/of frequent, regelmatig/dagelijks | 6
3 | Middellang en/of geregeld, wekelijks | 3
4 | Kort en/of af en toe, maandelijks | 2
5 | Zeer kort en/of zelden, enkele keren per jaar | 1
6 | Extreem kort en/of zeer zelden, minder dan 1x /jaar | 0.5
| Omschrijving | Effect
1 | Catastrofe, vele doden (of schade >30 mln€) | 100
2 | Ramp, enkele doden (of schade >3 mln€) | 40
3 | Zeer ernstig, één dode (of schade >300 k€) | 15
4 | Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) (of schade >30 k€) | 7
5 | Belangrijk, letsel met verzuim (of schade >3 k€) | 3
6 | Gering, letsel zonder verzuim (of schade >300 €) | 1
| Omschrijving | Risico score | Actie
1 | Zeer hoog risico | R > 400 | Activiteit staken
2 | Hoog risico | 200 < R < 400 | Correctie vereist
3 | Belangrijk risico | 75 < R < 200 | Correctie nodig
4 | Mogelijk risico | 20 < R < 75 | Heeft aandacht nodig
5 | Laag risico | R < 20 | Wellicht acceptabel
| Rechtvaardiging | Rechtvaardigingsfactor
1 |  | <1
2 | Maatregel is twijfelachtig, kleine reductie in score | 1-10
3 | Maatregel is rechtvaardig | 10-20
4 | Waardevolle risicobeperkende maatregel | >20